## Slide 1
Le Pessaire Personnalisé
Une Innovation Clinique
Juliette Jahangard R1- Médecine familiale
Université de Montréal
GMF Shawinigan-Sud
Superviseur : Dr Mihnea Gangal
Urogynécologue. Montréal
Juin 2023

## Slide 2
Conflit d'intérêt?
CO-Fondatrice de :
YES !
qui a été incorporée sur la base de cette innovation

## Slide 3
Pourquoi ce sujet?
Remarqué haute prévalence de POP
(Prolapsus des organs pelviens) dans ma pratqiue en tant que médecin de famille
Patientes abordaient le sujet UNIQUEMENT lors RDS
PAS de révolution de pessaire depuis 1950
Offrir une solution
Pour amèloirer la qualité de vie des femmes
Chercheur principale
(la maîtrise 2019)

## Slide 4
Une femme sur dix souffrira d'un prolapsus des organes pelviens.

## Slide 5
Dans la population générale, 40 % des femmes âgées de 45 à 85 ans sont atteintes du POP.
Probabilité de POP
Le rapport Global Burden of Disease 2010 a estimé la prévalence du POP à environ
9 % dans le monde.
Population cible
Prévalence de POP
Le Problème
˃10%
US
Entre 2005 et 2006, le nombre annuel moyen de visites ambulatoires liées au prolapsus des organes pelvien s'élevait à 4,01 millions
Les coûts annuels directs associés aux soins ambulatoires ont atteint un total de 412 millions de dollars

## Slide 6
Le risque de subir une intervention chirurgicale pour prolapsus ou incontinence avant l'âge de 80 ans est de 11 %, avec un risque de ré opération de 30%
La prévalence du POP augmente avec la population gériatrique.
Le coût direct de l'intervention chirurgicale s'élève à 1 milliard de dollars par an, et on estime à 200 000 le nombre d'interventions chirurgicales pratiquées chaque année

## Slide 7: LES SOLUTIONS/TRAITEMENTS

## Slide 8
Les traitements existants sont en échec.
Pessaires
Chirurgie
1
2

## Slide 9
Les traitements existants sont en échec.
Pessaire
Chirurgie
2
Taille
Forme
Position
Taux d'infection
Processus de fitting
40%
Arrêt de l'utilisation
1
Source: Thakar, R, Glob. libr. women's med., (ISSN: 1756-2228) 2014; DOI 10.3843/GLOWM.10479

## Slide 10
Les traitements existants sont en échec.
Pessaire
Chirurgie
40%
Arrêt de l'utilisation
1
30%
Risque de réopération
t
2
Source: Thakar, R, Glob. libr. women's med., (ISSN: 1756-2228) 2014; DOI 10.3843/GLOWM.10479

## Slide 11
Erosions vaginales (3-24%)
Saignements vaginaux
Symptômes irritatifs
Problèmes urinaires et intestinaux
Risques médicaux
‘’FITTING’’ d'un pessaire est un processus d'essais et d'erreurs
Chaque année, une femme sur trois cessera d'utiliser un pessaire.
Taux d'arrêt
La longueur du vagin
Taille de l'introitus vaginal
Phase du prolapsus
Le Pessaire
Éléments à prendre en considération
Le problème des solutions existantes

## Slide 12
MÉCANIQUE DU PROLAPSUS
Résultats de l'axe vaginal
a Les formes moyennes médio-sagittales de la paroi vaginale antérieure et du col de l'utérus sont indiquées en termes de coordonnées PICS locales. Trois axes vaginaux contigus ont été définis comme suit : la région inférieure, la région moyenne et la région supérieure avec une ligne représentant l'axe cervical (ligne verte en pointillés) reliant les bords antérieur et postérieur.
b La variation des orientations des axes vaginaux est illustrée par les angles des axes des 5e, 25e, moyenne, 75e et 95e percentiles.
Modèle 3D
Après avoir mesuré par IRM 80 femmes ayant un support vaginal normal
Cavité vaginale vue du dessous

## Slide 13
Solution : Le pessaire personnalisé
P :
Femmes avec POP
I :
Pessaire personnalisé
C:
Pessaires Ordinaires
i
O:
Diminution
taux d’echec

## Slide 14
Production
Le pessaire est imprimé en 3D avec silicone médicale.
Le logiciel AI/ML adapte la conception prédéterminée à chaque patiente.
Analyse
Diagnostics
Le clinicien effectue un examen manuel pour obtenir des mesures
Pessaire Personalisé
Aucun outil d'imagerie numérique ni formation supplémentaire n'est nécessaire
Développé à l'aide de divers ensembles de données et de la vision par ordinateur
Une technologie d'impression 3D avec une flexibilité optimale

## Slide 15
Brevet en attente d'approbation
2022
Juliette.Jahangard@umontreal.ca
www.linkedin.com/in/juliette-jahangard

## Slide 16
PERTINENCE AVEC MED FAM
MED FAM
Mesures/Données
Pessaire imprimé en 3D
- Simuler l'état de chaque patient dans un logiciel 3D.
- Appliquer l'apprentissage automatique à la simulation pour recommander les conceptions du pessaire les plus optimisées pour l'anatomie de la patiente.
- Le résultat est un pessaire dynamique et de soutien qui change pour s'adapter au corps de la patiente.

## Slide 17
Le parcours
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Y-Values | 2 | 10 | 20 | 40 | 90 | 190 | 320
2018 2019
2020
2021
Concept du produit
Patent Disposal
R&D
Prototype fonctionnel
& étude de faisabilité
Unmet Need
2022
2023
2024
première étude de faisabilité
à CLIP Montréal
Notes: L'objectif final est de mettre le pessaire personnalisé à la disposition des femmes du monde entier.

## Slide 18
Modèle de partage des revenus B2B2C
 | Prix de vente/unité |  | 
 | USD ~$100 |  | 
Dx
Design
Ship
Examen manuel
CA-USA

## Slide 19
Remettre les soins pelviens entre les mains des femmes.
Amélioration de l'expérience des soins partout dans le monde
Réduction des coûts pour les patients
Taux de compliance plus élevé

## Slide 20
RÉFÉRÉNCES
1. Doaee, M., Moradi-Lakeh, M. et al, 2014. Management of pelvic organ prolapse and quality of life: a systematic review and meta-analysis.
2. Sung, V. W., Washington, B. et Raker, C. A., 2010. Costs of ambulatory care related to female pelvic floor disorders in the United States.
3. Hullfish, K. L., Trowbridge, E. R. et Stukenborg, G. J., 2011. Treatment strategies for pelvic organ prolapse: a cost-effectiveness analysis.
4. Jones, K. A., Shepherd, J. P. et al, 2010. Trends in inpatient prolapse procedures in the United States, 1979–2006. American journal of obstetrics and gynecology, 202(5), 501-e1.
5. Qureshi, N. S., Appleton, F. et Jones, A. B., 2008. Ring Pessary Sizer: a pilot study to objectively measure size of a ring pessary required by a patient. Gynecological Surgery, 5(3), 247-249.

## Slide 21
RÉFÉRÉNCES
6. Luo, J., Betschart, C. et al, 2016. Quantitative analyses of variability in normal vaginal shape and dimension on MRI images. International urogynecology journal, 27(7), 1087-1095.
7. Nager, C. W., Richter, H. E. et al, 2009. Incontinence pessaries: size, POPQ measures, and successful fitting. International Urogynecology Journal, 20(9), 1023-1028.
8. Clemons, J. L., Aguilar, V. C. et al, 2004. Risk factors associated with an unsuccessful pessary fitting trial in women with pelvic organ prolapse. American journal of obstetrics and gynecology, 190(2), 345-350.
9. Bump, R. C., Mattiasson, A., Bø, K. et al, 1996. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. American journal of obstetrics and gynecology, 175(1), 10-17.
10. https://www.researchgate.net/publication/323020330_Customized_Pessary_Fabrication_Using_Three-Dimensional_Printing_Technology

## Slide 22
Prior art:
https://patents.google.com/patent/CN103458824B/en?oq=pessary+designs
https://patents.google.com/patent/US20080033230?oq=new+pessary+design
https://patents.google.com/patent/US5771899?oq=pessary+design
https://patents.google.com/patent/US4307716?oq=new+pessary+design
https://patents.google.com/patent/US8127768B2/en?q=anchoring+pessary&oq=anchoring+pessary+
https://patents.google.com/patent/US5603685A/en?oq=new+pessary+design
https://patents.google.com/patent/US2769442A/en?q=new+pessary+design&oq=new+pessary+design+
https://patents.google.com/patent/US20100197997?oq=bmi+and+pessary
https://patents.google.com/patent/US20170100227A1/en?q=pessary&oq=+pessary
https://patents.google.com/patent/WO2015106199A1/ru
https://patents.google.com/patent/US6428467B1/en?q=DEVICES+AND+METHODS+FOR+ASSESSMENT+AND+TREATMENT+OF+URINARY+AND+FECAL+INCONTINENCE&oq=DEVICES+AND+METHODS+FOR+ASSESSMENT+AND+TREATMENT+OF+URINARY+AND+FECAL+INCONTINENCE

## Slide 23
https://patents.google.com/patent/BRPI0907559B1/en?q=vaginal+pessary&oq=vaginal+pessary / https://patentimages.storage.googleapis.com/77/cb/e8/aea968bd8a407a/WO2009130702A2.pdf
https://patents.google.com/patent/US20200337889A1/en?q=vaginal+pessary&page=1
https://patents.google.com/patent/WO2015193700A1/en?q=vaginal+pessary&page=2

## Slide 24
Appendix

## Slide 25
Distinctions et prix
• Lauréat du prix Steinberg, L’Innovation clinique de McGill 2019
• Récipiendaire du 1er prix, Compétition du programme d’innovation en chirurgie, Université McGill 2019
• Récipiendaire du 3ème prix, Dobson Practicum, Université Concordia 2019
• Récipiendaire du 2ème prix, Dobson Cup, Université McGill 2019
Lauréat du prix Steinberg, L’Innovation clinique de McGill 2019

## Slide 26
Stages of prolapsed uterus

## Slide 27
ANATOMY OF PELVIC ORGAN SUPPORT
Wrap Up
Next Steps
Recommended Solution
Need Identification
Existing Solutions
The Problem
20%
15%
Uterosacral/
cardinal Ligament Complex
Paravaginal attachments along the length of the vagina
Perineal body, perineal membrane and superficial and deep perineal muscles